L Steine

Pos. 1		L Steine

Liefern und Versetzen von unbewehrten L Steinen aus Beton entsprechend der Druckfestigkeitsklasse C 30/37 mit einer Wandstärke von 7 cm einschl. Fundamentierung.

Fundament herstellen, bestehend aus:

Tragfähiger und frostsichererer Unterbau, Dicke … cm.

Betonschicht, Beton C 12/15 X0, Dicke 10 cm. Elemente mit 1 cm breiter Fuge versetzen.

Fabrikat „Kronimus L Steine, grau Nr. 014“

Höhe: 	          … cm

Fußbreite:    … cm

Breite:          … cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 2		Außeneck 90°

Liefern und Versetzen von unbewehrten L Steinen als Außeneck 90° mit einer Wandstärke von 7 cm einschl. Fundamentierung.

Fundament herstellen, bestehend aus:

Tragfähiger und frostsichererer Unterbau, Dicke … cm.

Betonschicht, Beton C 12/15 X0, Dicke 10 cm. Elemente mit 1 cm breiter Fuge versetzen.

Fabrikat „Kronimus L Steine, grau Nr. 014“

Höhe: 	        40 cm

Fußbreite:    40 cm

Breite:          40 cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de